Sz. P. Adam Rębisz

Radny Rady Miasta Tarnobrzega

dotyczy: wniosku w sprawie uzupełnienia oświetlenia na terenie Szkoły Podstawowej Nr 10 w Tarnobrzegu

W odpowiedzi na Pana wniosek uprzejmie informuję, że przeprowadzono została wizja lokalna w sprawie podłączenia nieczynnych lamp parkowych.

Stwierdzono brak kabla elektrycznego łączącego lampy wraz z podłączeniem do zasilania miejskiego. W związku z powyższym Wydział Techniczno - Inwestycyjny i Drogownictwa Urzędu Miasta Tarnobrzega analizuje przyłączenie nieczynnych lamp do paneli fotowoltaicznych mieszczących się na terenie szkoły. Realizacja powyższego zadania wymaga również konsultacji w PGE Dystrybucja Mielec oraz opracowania dokumentacji technicznej i uzyskania wszelkich pozwoleń formalno-prawnych.

O postępach prac Pan Radny będzie informowany na bieżąco.

Z poważaniem

Z up. Prezydenta Miasta

Mirosław Pluta

Zastępca Prezydenta