Sz. P.  
Bożena Kapuściak  
Radna  
Rady Miasta Tarnobrzega

dotyczy: wniosku w sprawie ponownego włączenia oświetlenia cmentarza komunalnego w Sobowie, w szczególności oświetlenia schodów przy cmentarzu

W odpowiedzi na Pani wniosek uprzejmie informuję, co następuje:

1. Na terenie cmentarza komunalnego w Tarnobrzegu, drogach dojazdowych oraz na parkingu ustawionych jest obecnie 20 słupów oświetleniowych, w tym 10 słupów z oprawami LED 40W zamontowanych w 2019 roku na podstawie zadania publicznego pn. „Zagospodarowanie Cmentarza komunalnego w Tarnobrzegu, ul. Gen. J. Bema - wykonanie montażu 10 latarni LED wraz z linią zasilającą". Czas, kiedy powinno być załączone oświetlenie zależ}' przede wszystkim od oświetlenia naturalnego, a właściwie jego braku oraz pory dnia. Automatyczne czujniki załączają lampy, gdy zapada zmierzch i wyłączają je, gdy robi się jasno - tak włączane są latarnie ustawione w 2019 r. Czas działania (świecenia) „starych" latarni regulowany jest przez zegar sterowniczy włączający oświetlenie w godzinach od 1? do 22. Czas świecenia jest zróżnicowany zależnie od pory roku. W nocy po godzinie 22, „stare" latarnie są wyłączone.
2. Oprócz w/w słupów oświetleniowych zamontowane są. jeszcze 2 latarnie (każda po 3 punkty świetlne) zlokalizowane u szczytu schodów prowadzących na cmentarz przy wejściu do kaplicy pw. Wszystkich Świętych. W terminie do dnia 20 marca 2020 r. zostaną wykonane niezbędne prace aby te latarnie ponownie świeciły.

z up. Prezydenta Miasta

Mirosław Pluta

Zastępca Prezydenta